**Приложение 3**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за „Доставка и монтаж на НЕРА(Хепа)-филтри за вентилационна система”**

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на здравословната и безопасна работна среда за служителите в Дентална клиника Бушкалова“ с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-1.004-0179-C01/ 29.11.2024 г., изпълняван от Индивидуална Практика за Специализирана Дентална Помощ Мегадент ЛД ЕООД, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, **в рамките на 6 месеца** от момента на възлагане, е необходимо да бъдат доставени и монтирани НЕРА(Хепа)-филтри за вентилационна система в Дентална клиника Бушкалова (Стара Загора, ул. Антон Марчин № 51), със следните минимални технически и функционални характеристики:

* НЕРА филтър 457 х 250 х 68 – 120 бр.
* НЕРА филтър 305 х 610 х 150 – 72 бр.
* Външни рамки на вентилационни решетки за НЕРА филтър 457 х 250 х 68 – 10 бр.
* Фасонни части за вентилационна система на НЕРА филтър 305 х 610 х 150 – 3 бр.
* Шумозаглушителни секции 700/700/1000мм – 3 бр.
* Преработка на климатични камери – 3 бр.